Основна школа „Вук Караџић“ Чачак

Деловодни број: 815

Датим: 28.06.2019. године

На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке - радови – Радови на реконструкцији свлачионица у фискултурној сали, редни број јавне набавке, 1.3.1. наручилац ОШ „Вук Караџић“ Чачак ОБЈАВЉУЈЕ:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Чланом 63. ст. 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или допуне објави на Пораталу јавних набавки као и на својој интернет страници.

У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке - радови – Радови на реконструкцији свлачионица у фискултурној сали, редни број јавне набавке, 1.3.1., врши измену конкурсне документације и то на следећи начин:

,

Странe 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 предметне конкурсне документације престају да важе и замењују се странама:

15 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

16 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

17- по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

18 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

19 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

20 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

21 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

38 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

39 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

40 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

41- по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

42 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

43 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

44 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаке;

15 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

16 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

17- по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

18 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

19 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

20 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

21 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

38 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

39 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

40 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

41- по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

42 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

43 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

44 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године,

из ког разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне документације и преузму новообјављену страну са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену са првобитно објављеном страном.

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач поступи у складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку Наручиоца ОШ „Вук Караџић“ Чачак

15 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАДОВИ- РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СВЛАЧИОНИЦА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

____________________________________________________________________

| Опис позиције посла | ЈМ | Колич | Јед.цена без ПДВ | Укупно цена без ПДВ(дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А. Припремни и помоћни радови |  |  |  |  |
| Демонтажа крила алуминијумских врата димензија 70/200 цм депонованје на безбедно место, поновна монтажа и заштита штокова у процесу радова. Обрачун по комаду врата. | м2 | 2,00 |  |  |
| Демонтажа постојећих дрвених врата, износ и одвоз на депонију. | ком | 2,00 |  |  |
| Демонтажа постојећег ливено гвозденог радијатора 110/70/20 цм са блокирањем горњег и доњег венила. Обрачун по комаду радијатора и развода због премештанја на друге позиције | м2 | 1,00 |  |  |
| Демонтажа WC чучаваца са водокотлићем износ и предаја инвеститору на далје коришћење. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| Обијање подних керамичких плочица заједно са цементном кошуљицом и малтером испод плочица. Обрачун по м 2 порушеног пода. | ком | 21,00 |  |  |

16 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

| Рушење обијање испуста зидова дебљине 20 цм од армираног бетона обложени керамичким плочицама. Обрачун по м 1 порушеног испуста. | м1 | 4,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обијанје зидних керамичких плочица са чишћењем зидне површине од малтера. Обрачун по м 2 скинутих плоча са зида. | м2 | 80,00 |  |  |
| Рушење бетонског лавабоа у мокром швору свлачионице ( водити рачуна о прикључку на канализациону мрежу, ради даљег коришћења) . Димен бет каде су 300х100х40цм . Обрачун по м3 | м3 | 1,00 |  |  |
| Демонтажа постојеће електро инсталације заједно са светиљкама и др. Обрачун по комаду сијаличног демонтираног места. | ком | 4,00 |  |  |
| Демонтажа водоводне и канализационе инсталације са славинама, туш батерија и друге санитарне објекте и галантерију. Обрачун паушално | ком | 1,00 |  |  |
| Изношенје , утовар и одвоз шута насталог од рушенја .Одвози се на депонију удаљену 5 км. Обрачун по м3. | м3 | 1,00 |  |  |
| А Укупно припремни радови: |  |  |  |  |
| Б. Грађевинско-занатски радови |  |  |  |  |

17 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

| Набавка материјла и материсање зидова продужним малтером уз предходно детаљно очишћену и опрану зидну површину, као и набацивање цементног млека (шприц).Обрачун по м2 изведене плоче све готово. | м1 | 80,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatvaranje prolaza od demontiranih vra ulaz iz hodnika. | m2 | 4,50 |  |  |
| Набавка материјала и израда цементне кошуљице , са одрадом потребних падова према сливним решеткама. Обрачун по м2 | м2 | 38,00 |  |  |
| Набавка материјала и израда хидроизолације подова и зидова у туш кабинама. Изолацију извести хидроизолационим премазом Сика или слично у два премаза са обавезним бандажирањем углова адекватном еластичном траком . Обрачун по м 2 | м2 | 7,00 |  |  |
| Набавка потребног материјала и облагање зидова керамичким плочицама прве класе у боји по избору наручиоца.Плочице се лепе адекватним грађ. лепком преко тврде омалтерисане подлоге на коју се претходно наноси подлога за боље везивање . Плочице поставити са отвореним спојницама, слагањем фуга на фугу. Такође тон фугомала бира наручилац. Обрачун по м2 . | m2 | 108,00 |  |  |

18 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

| Набавка материјала и урадити облогу пода од керамичких противклизних плочица прве класе у боји по избору наручиоца. Такође, истим плочицама обрадити ниски бетонски парапет висине 20 цм и ширине 20 цм. чиме се формирају туш кадице 80/80 цм Плочице поставити на цементни малтер дебљине око 4 цм са падирањем површине пода према сливницима. Плочице сложити са отвореним спојницама у слогу фуга на фугу.Обрачун по м2 пода. | m2 | 38,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправка пукотина на зидовима и плафоним , и бојење дисперзионом бојом у два премаза са претходним наношенјем молерске подлоге. Обрачун по м2. | м2 | 60,00 |  |  |
| Испорука и уградња |  |  |  |  |
| Укупно грађевинско занатски радови: |  |  |  |  |
| В Водовод , канализација , санитарни уређаји , врата: |  |  |  |  |
| Набавка материјала и израда канализационе инсталације од пвц цеви и водоводних пвц цеви нп 10 бара пречника(Обрачун по м цевовода): |  |  |  |  |
| ПВЦ цеви Ф110 са свим фитинзима | м1 | 5,00 |  |  |
| ПВЦ цеви Ф75 са свим фитинзима | м1 | 5,00 |  |  |
| ПВЦ цеви Ф50 са свим фитинзима | м1 | 12,00 |  |  |
| ПВЦ сливне решетке Ф75 са поклопцем од Инокс материјала | ком | 2,00 |  |  |

19 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

| Набавка потребног материјала и монтажа водоводне арматуре (вентила и др.) у систем инсталације водовода и то: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕ цеви Ф20 са свим фитинзима | м1 | 22,00 |  |  |
| ПЕ цеви Ф25 са свим фитинзима | м1 | 5,00 |  |  |
| линијског сливника дужине 50 цм од инокса | ком | 1,00 |  |  |
| Набавка допремањ и монтажа санитарних уређаја: |  |  |  |  |
| Стојећи умиваоник (лавабо) 50 цм.са сифоном и потребним дихтунзима и завртњевима за качење. | ком | 3,00 |  |  |
| WC шоља са потребном даском,дихтинзима и завртњевима за уградњу. | ком | 2,00 |  |  |
| Нискомонтажни водокотлић са потребним бринокс везама као и потребним спојним цревима за прикључак на њц шољу | kom | 2,00 |  |  |
| Једноручна батерија (мешач топло-хладно) за лавабо. | ком | 3,00 |  |  |
| Једноручна батерија (мешач топло-хладно) за туш кабину са ручицом и качалјком за зид. | kom | 1,00 |  |  |
| Isporuka i ugradnja bojlera 50l. | kom | 1,00 |  |  |
| Огледало дим 50х80цм са обрушеном ивицом и залеплјено за керамичке плочице. | ком | 3,00 |  |  |

20 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

| Набавка материјала, израда и уградња једнокрилних врата димензија 80/200 цм од алуминијумских профиле беле боје. Рам крила врата мора имати три хоризонталне пречке и три шарке а брава са три кључа. Испуна крила врата је од панела по избору наручиоца. Обрачун по ком врата су на улазима у мокри чвор | ком | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набавка материјала, израда и уградња дводелног паравана дим (100+100) х 220 туш кабина са једнокрилних врата димензија 70/200 цм од алуминијумских профиле беле боје. Рам крила врата мора имати три хоризонталне пречке и три шарке а брава са три кључа. Испуна крила врата је од панела по избору наручиоца. Обрачун по ком врата су на улазима у мокри чвор | ком | 1,00 |  |  |
| В. Електро радови |  |  |  |  |
| Набавка материјала и уградња светиљки са флуо цевима 2х18W и маском IP65, инсталирањем каблова за светиљке, прекидача и повезивање на постојећу електро мрежу у објекту.Обрачун по комаду светиљки | ком | 6,00 |  |  |
| В. Укупно електро радови: |  |  |  |  |
| Г. Машински радови |  |  |  |  |

21 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

| Демонтиране ливено гвоздене радијаторе добро испрати, очистити од корозије, офарбати и заменити пропусне вентиле и навијке, као и додати нове носаче за уградњу и вентила за озрачивање.Обрачун по комаду радијатора све готово |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| radijator | ком | 1,00 |  |  |
| вентил 3/4“ | ком | 1,00 |  |  |
| навијак 3/4“ | ком | 1,00 |  |  |
| Бојенје цтарих цеви грејања | м1 | 25,00 |  |  |
| Г. Укупно машин. радови: |  |  |  |  |
| А Укупно припремни радови: |  |  |  |  |
| Б Укупно грађевинско занатски радови |  |  |  |  |
| В. Укупно електро радови: |  |  |  |  |
| Г. Укупно машин. радови: |  |  |  |  |
| УКУПНО СВИХ РАДОВА |  |  |  |  |

У К У П Н О без  ПДВ-а________________________

ПДВ 20%______________________

У К У П Н О  са ПДВ-ом ________________________

38 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

ПРЕДМЕР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СВЛАЧИОНИЦА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

_______________________________________________________________________

| Опис позиције посла | ЈМ | Колич |  | Јед.цена без ПДВ | Укупно цена без ПДВ(дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| А. Припремни и помоћни радови |  |  |  |  |  |
| Демонтажа крила алуминијумских врата димензија 70/200 цм депонованје на безбедно место, поновна монтажа и заштита штокова у процесу радова. Обрачун по комаду врата. | м2 | 2,00 |  |  |  |
| Демонтажа постојећих дрвених врата, износ и одвоз на депонију. | ком | 2,00 |  |  |  |
| Демонтажа постојећег ливено гвозденог радијатора 110/70/20 цм са блокирањем горњег и доњег венила. Обрачун по комаду радијатора и развода због премештанја на друге позиције | м2 | 1,00 |  |  |  |
| Демонтажа WC чучаваца са водокотлићем износ и предаја инвеститору на далје коришћење. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |  |
| Обијање подних керамичких плочица заједно са цементном кошуљицом и малтером испод плочица. Обрачун по м 2 порушеног пода. | ком | 21,00 |  |  |  |
| Рушење обијање испуста зидова дебљине 20 цм од армираног бетона обложени керамичким плочицама. Обрачун по м 1 порушеног испуста. | м1 | 4,50 |  |  |  |

39 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

| Обијанје зидних керамичких плочица са чишћењем зидне површине од малтера. Обрачун по м 2 скинутих плоча са зида. | м2 | 80,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рушење бетонског лавабоа у мокром швору свлачионице ( водити рачуна о прикључку на канализациону мрежу, ради даљег коришћења) . Димен бет каде су 300х100х40цм . Обрачун по м3 | м3 | 1,00 |  |  |
| Демонтажа постојеће електро инсталације заједно са светиљкама и др. Обрачун по комаду сијаличног демонтираног места. | ком | 4,00 |  |  |
| Демонтажа водоводне и канализационе инсталације са славинама, туш батерија и друге санитарне објекте и галантерију. Обрачун паушално | ком | 1,00 |  |  |
| Изношенје , утовар и одвоз шута насталог од рушенја .Одвози се на депонију удаљену 5 км. Обрачун по м3. | м3 | 1,00 |  |  |
| А Укупно припремни радови: |  |  |  |  |
| Б. Грађевинско-занатски радови |  |  |  |  |
| Набавка материјла и материсање зидова продужним малтером уз предходно детаљно очишћену и опрану зидну површину, као и набацивање цементног млека (шприц).Обрачун по м2 изведене плоче све готово. | м1 | 80,00 |  |  |

40 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

| Zatvaranje prolaza od demontiranih vra ulaz iz hodnika. | m2 | 4,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набавка материјала и израда цементне кошуљице , са одрадом потребних падова према сливним решеткама. Обрачун по м2 | м2 | 38,00 |  |  |
| Набавка материјала и израда хидроизолације подова и зидова у туш кабинама. Изолацију извести хидроизолационим премазом Сика или слично у два премаза са обавезним бандажирањем углова адекватном еластичном траком . Обрачун по м 2 | м2 | 7,00 |  |  |
| Набавка потребног материјала и облагање зидова керамичким плочицама прве класе у боји по избору наручиоца.Плочице се лепе адекватним грађ. лепком преко тврде омалтерисане подлоге на коју се претходно наноси подлога за боље везивање . Плочице поставити са отвореним спојницама, слагањем фуга на фугу. Такође тон фугомала бира наручилац. Обрачун по м2 . | m2 | 108,00 |  |  |

41 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

| Набавка материјала и урадити облогу пода од керамичких противклизних плочица прве класе у боји по избору наручиоца. Такође, истим плочицама обрадити ниски бетонски парапет висине 20 цм и ширине 20 цм. чиме се формирају туш кадице 80/80 цм Плочице поставити на цементни малтер дебљине око 4 цм са падирањем површине пода према сливницима. Плочице сложити са отвореним спојницама у слогу фуга на фугу.Обрачун по м2 пода. | m2 | 38,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправка пукотина на зидовима и плафоним , и бојење дисперзионом бојом у два премаза са претходним наношенјем молерске подлоге. Обрачун по м2. | м2 | 60,00 |  |  |
| Испорука и уградња |  |  |  |  |
| Укупно грађевинско занатски радови: |  |  |  |  |
| В Водовод , канализација , санитарни уређаји , врата: |  |  |  |  |
| Набавка материјала и израда канализационе инсталације од пвц цеви и водоводних пвц цеви нп 10 бара пречника(Обрачун по м цевовода): |  |  |  |  |
| ПВЦ цеви Ф110 са свим фитинзима | м1 | 5,00 |  |  |
| ПВЦ цеви Ф75 са свим фитинзима | м1 | 5,00 |  |  |
| ПВЦ цеви Ф50 са свим фитинзима | м1 | 12,00 |  |  |
| ПВЦ сливне решетке Ф75 са поклопцем од Инокс материјала | ком | 2,00 |  |  |

42 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

| Набавка потребног материјала и монтажа водоводне арматуре (вентила и др.) у систем инсталације водовода и то: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕ цеви Ф20 са свим фитинзима | м1 | 22,00 |  |  |
| ПЕ цеви Ф25 са свим фитинзима | м1 | 5,00 |  |  |
| линијског сливника дужине 50 цм од инокса | ком | 1,00 |  |  |
| Набавка допремањ и монтажа санитарних уређаја: |  |  |  |  |
| Стојећи умиваоник (лавабо) 50 цм.са сифоном и потребним дихтунзима и завртњевима за качење. | ком | 3,00 |  |  |
| WC шоља са потребном даском,дихтинзима и завртњевима за уградњу. | ком | 2,00 |  |  |
| Нискомонтажни водокотлић са потребним бринокс везама као и потребним спојним цревима за прикључак на њц шољу | kom | 2,00 |  |  |
| Једноручна батерија (мешач топло-хладно) за лавабо. | ком | 3,00 |  |  |
| Једноручна батерија (мешач топло-хладно) за туш кабину са ручицом и качалјком за зид. | kom | 1,00 |  |  |
| Isporuka i ugradnja bojlera 50l. | kom | 1,00 |  |  |
| Огледало дим 50х80цм са обрушеном ивицом и залеплјено за керамичке плочице. | ком | 3,00 |  |  |

43 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

| Набавка материјала, израда и уградња једнокрилних врата димензија 80/200 цм од алуминијумских профиле беле боје. Рам крила врата мора имати три хоризонталне пречке и три шарке а брава са три кључа. Испуна крила врата је од панела по избору наручиоца. Обрачун по ком врата су на улазима у мокри чвор | ком | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набавка материјала, израда и уградња дводелног паравана дим (100+100) х 220 туш кабина са једнокрилних врата димензија 70/200 цм од алуминијумских профиле беле боје. Рам крила врата мора имати три хоризонталне пречке и три шарке а брава са три кључа. Испуна крила врата је од панела по избору наручиоца. Обрачун по ком врата су на улазима у мокри чвор | ком | 1,00 |  |  |
| В. Електро радови |  |  |  |  |
| Набавка материјала и уградња светиљки са флуо цевима 2х18W и маском IP65, инсталирањем каблова за светиљке, прекидача и повезивање на постојећу електро мрежу у објекту.Обрачун по комаду светиљки | ком | 6,00 |  |  |
| В. Укупно електро радови: |  |  |  |  |
| Г. Машински радови |  |  |  |  |

44 - по измени конкурсне документације од 28.06.2019. године

| Г. Машински радови |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтиране ливено гвоздене радијаторе добро испрати, очистити од корозије, офарбати и заменити пропусне вентиле и навијке, као и додати нове носаче за уградњу и вентила за озрачивање.Обрачун по комаду радијатора све готово |  |  |  |  |
| radijator | ком | 1,00 |  |  |
| вентил 3/4“ | ком | 1,00 |  |  |
| навијак 3/4“ | ком | 1,00 |  |  |
| Бојенје цтарих цеви грејања | м1 | 25,00 |  |  |
| Г. Укупно машин. радови: |  |  |  |  |
| А Укупно припремни радови: |  |  |  |  |
| Б Укупно грађевинско занатски радови |  |  |  |  |
| В. Укупно електро радови: |  |  |  |  |
| Г. Укупно машин. радови: |  |  |  |  |
| УКУПНО СВИХ РАДОВА |  |  |  |  |

У К У П Н О без  ПДВ-а________________________

ПДВ 20%______________________

У К У П Н О  са ПДВ-ом ________________________